## Цены
Решетки ливневые
Название | Артикул | Цена
Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 100, 500/124/5, кл. C250, с пружинным крепежом | 17010100 | по запросу
Решетка штампованная оцинкованная Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15 | 17010200 | по запросу
Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 200/1 | 947.00
Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point РВ-20.20 - пластиковая, кл. А15 | 203 | 167.00
Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | 206 | 1428.00
Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-40.40 - пластиковая, кл. А15 | 207 | 1638.00
Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - пластиковая, кл. А15 | 208 | 366.00
Люк канализационный - чугунный тип Т | 217 | 0.00
Люк канализационный - чугунный тип Л | 218 | 0.00
Дождеприемник прямоугольный - чугунный тип ДБ | 219 | 0.00
Дождеприемник круглый - чугунный тип ДК | 220 | 0.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - 22047 - 50 (Е600) - 50х62,3х3,5 - 1,8/28 | 22047 | 22680.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - 22048 - 50 (F900) - 50х62,3х3,5 - 1,8/18 | 22048 | 34680.00
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - 23820 - 10 (Е600) - 50х14,7х2,5 - 2,7/1,3 | 23820 | 2520.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - 47020100 - 20 (F900) - 50x32,7x3,5 - 1,8/28 | 47020100 | 8760.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - 47030100 - 30 (F900) - 50x42,7x3,5 - 1,62/18 | 47030100 | 17760.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - 47040100 - 40 - (F900) - 50x52,7x3,5 - 1,8/23 | 47040100 | 20640.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 500 | 623.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | 501 | 2892.00
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 50109D | 1860.00
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. Е600 | 50109E | 2304.00
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600 | 50159E | 3384.00
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 50159D | 3036.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. А15 | 502 | 7440.00
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400 | 50209D | 3972.00
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600 | 50209E | 4440.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15 | 503 | 2534.00
Решетка водоприемная Gidrolica Super РВ -30.37,5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600 | 50309E | 10260.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15 | 504 | 299.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 506 | 1236.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250 | 5065 | 1520.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 507 | 1260.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250 | 5075 | 1620.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 508 | 816.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15 | 508/1 | 816.00
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 509 | 801.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | 511 | 4296.00
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 512 | 1333.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 516 | 2316.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 517 | 2328.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 518/1 | 1800.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125 | 522 | 4987.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -15.24.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15 | 523 | 3600.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 524 | 2676.00
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ-20.23,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 525 | 2144.00
Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Pro КЛ-20.23,8.50 - пластиковая, кл. С250 | 526 | 2099.00
Решётка водоприёмная Gidrolica Standart РВ-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 527 | 2904.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15 | 528 | 2464.00
Решетка водоприемная Gidrolica Light РВ -30.37.100 - стальная ячеистая оцинкованная, кл. А15 | 531 | 7068.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -30.35.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 534 | 7044.00
Решетка водоприемная Gidrolica Pro РВ-30.35,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250 | 535 | 3989.00
Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Pro КЛ-30.35,8.50 - пластиковая, кл. С250 | 536 | 3857.00
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13050 - 10 (C250) - 50х15,5х0,7 - 1,5/2,2, с пружинным крепежом | RU1305032 | 1920.00
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13136 - 15 (C250) - 50х20,7х0,7 - 1,5/2,8, с пружинным крепежом | RU1313632 | 3030.00
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13185- 20 (C250) - 50х25,7х0,7 - 1,5/2,9, с пружинным крепежом | RU1318532 | 4140.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22005 - 15 (F900) - 50х19,7х2,5 - 1,8/17 | RU22005 | 5160.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22008 - 20 (F900) - 50х19,7х2,5 - 1,6/22 | RU22008 | 6600.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22015 - 50 (E600) - 50x54,7x2,5 - 1,9/24,9 | RU22015 | 19800.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22016 - 30 (F900) - 50x34,7x2,5 - 1,6/15 | RU22016 | 15360.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22038 - 15 (D400) - 50х19,7х2,5 - 1,8/17 | RU22038 | 3960.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22039 - 20 (D400) - 50x24,7x2,5 - 1,8/22 | RU22039 | 4080.00
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU 22045 - 40 (Е600) - 50х44,7х2,5 - 2,4/1,4 | RU22045 | 16356.00
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU 22712 - 15 (E600) - 50x19,7x2,5 - 2,7/1,3 | RU22712 | 4080.00
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU 22722 - 20 (E600) - 50x24,7x2,5 - 2,7/1,3 | RU22722 | 5160.00
Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU 22732 - 30 (Е600) -50х34,7х2,5 - 2,5/1,4 | RU22732 | 10080.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 23002 - 10 (D400) - 50х14,7х2,5 - 1,8/12 | RU23002 | 2280.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22630 - 30 (C250) - 50x34,7x2,5 - 1,8/15 | RU22630 | 7440.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22600 - 10 (C250) -50x14,7x2,5 - 1,8/12 | RU22600 | 1788.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ- RU 22610 - 15 (C250) - 50x19,7x2,5 - 1,8/17 | RU22610 | 2844.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ- RU 22620 - 20 (C250) - 50x24,7x2,5 - 1,8/22 | RU22620 | 3840.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22650 - 50 (C250) - 50x54,7x2,5 - 1,8/20 | RU22650 | 15000.00
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 | 506/2 | 1114.00
Решетка водоприемная Gidrolica Point РВ-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250 | 205/2 | 1428.00
Насадка щелевая Gidrolica Standart НЩ -10.14.100 - стальная оцинкованная, кл.С250 |  | 0.00
Решетка водоприемная VS LINE DN100.13.50 - пластиковая ПП, с крепежом кл. B125 | 210151 | 935.00
Решетка водоприемная VS LINE DN100.13.50 - чугунная ВЧ, с крепежом, кл. D400 | 210452 | 1908.00
Решетка водоприемная VS LINE DN100.13.50 - чугунная ВЧ, с крепежом, кл. С250 | 210352 | 1740.00
Решетка водоприемная VS LINE DN100.13.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250 | 2100 | 1332.00
Решетка водоприемная VS LINE DN150.18.50 - пластиковая, с крепежом кл. B125 | 215151 | 1153.00
Решетка водоприемная VS LINE DN150.18.50 - чугунная ВЧ, с крепежом, кл. D400 | 215452 | 3072.00
Решетка водоприемная VS LINE DN150.18.50 - чугунная ВЧ, с крепежом, кл. С250 | 215352 | 2592.00
Решётка водоприёмная чугунная щелевая РВЧЩ - RU 22031 - 30 (D400) - 50x34,7x2,5 - 1,8/15 | RU22031 | 8760.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 100.29,4.18-A15-5 | 47020010 | 3552.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 100.29,4.18-A15 | 47020011 | 3732.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 100.29,4.18-B125-5 | 47020012 | 3792.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 100.29,4.18-B125 | 47020013 | 3984.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 100.29,4.18-C250-5 | 47020014 | 4056.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 100.29,4.18-C250 | 47020015 | 4272.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 100.29,4.18-D400-5 | 47020016 | 4368.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 100.43.18-A15-4 | 47030010 | 4296.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 100.43.18-A15 | 47030011 | 4392.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 100.43.18-B125-4 | 47030012 | 4584.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 100.43.18-B125 | 47030013 | 4692.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 100.43.18-C250-4 | 47030014 | 4908.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 100.43.18-C250 | 47030015 | 5028.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 100.43.18-D400-4 | 47030016 | 5280.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 100.43.18-D400 | 47030017 | 5412.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 50.64.18-A15-9 | 47050010 | 5364.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 50.64.18-A15 | 47050011 | 5616.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 50.64.18-B125-9 | 47050012 | 5724.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 50.64.18-B125 | 47050013 | 5988.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 50.64.18-C250-9 | 47050014 | 6132.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 50.64.18-C250 | 47050015 | 6420.00
Решетка лотка бетонная, РЛБ 50.64.18-D400-9 | 47050016 | 6600.00
Крышка лотка бетонная, КЛБ 50.64.18-D400 | 47050017 | 6912.00